## Vykaz vymer
Měření a regulace vč. komunikace s nadřazeným systémem a GSM bránou a technologická elektroinstalace - plynová kotelna
12. ZŠ, Mikoláše Alše č.p. 558, Zlín
Dodavatel
PROCONT s.r.o.
Kamenná 756
763 26 Luhačovice
IČ: 60710870
DIČ: CZ60710870 | Provozovna:
PROCONT s.r.o.
Tel: +420 577 018 510 | Dřevnická 5651
Fax: | 760 01 Zlín
Web: www.procont.cz
Název | [6 empty] | Cena
Test rozvaděče MaR | [6 empty] | 0
Demontáže a likvidace odpadu | [6 empty] | 0
Komunikační připojení - připojení do ETH sítě | [6 empty] | 0
Připojení servopohonů regulačních ventilů, klapek a solenoidů | [6 empty] | 0
Připojení čerpadel | [6 empty] | 0
Připojení kotlů včetně kaskádního řadiče | [6 empty] | 0
Připojení ventilátorů a doplňovacího zařízení | [6 empty] | 0
Provizorní přepojení | [6 empty] | 0
Koordinace s ostatními profesemi | [6 empty] | 0
Oživení systému | [6 empty] | 0
Hydraulické vyregulování PK | [6 empty] | 0
Test 1:1 DB | [6 empty] | 0
SW - aplikační DB | [6 empty] | 0
SW - komunikační - GSM | [6 empty] | 0
SW - komunikační - LookDet - AMiT | [6 empty] | 0
SW - vizualizační - PK - DB | [6 empty] | 0
Odladění systému | [6 empty] | 0
Projektová dokumentace - skutečný stav | [6 empty] | 0
Revize MaR a elektro | [6 empty] | 0
Přesun hmot | [6 empty] | 0
PPV | [6 empty] | 0
Doprava | [6 empty] | 0
Celkem za práce a ostatní služby: | [6 empty] | 0
Materiál
Název mat. | Typ | Počet |  |  |  | Cena za j. | Cena celkem
VYUŽITÍ SERVEROVÉ KAPACITY | SCAP | 71 |  |  |  | 0 | 0
Licence - rozšíření o 1 uživatele | LookDet_USR | 1 |  |  |  | 0 | 0
Licence - rozšíření o 1 stanici řídícího systému | LookDet_ST | 1 |  |  |  | 0 | 0
PŘECHODKA G1/4" x G1/2" | K6308 | 1 |  |  |  | 0 | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Materiál včetně montážních a dokončovacích prací
Název mat. | Typ | Počet | Cena za j. materiál | Cena za j. práce | Cena celkem materiál | Cena celkem práce | Cena celkem
JISTIČ B20/3 | AM6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ HRDLOVANÁ S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ Ø 25mm (2m) | 1525_KC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA TRUBKY PLASTOVÁ Ø 25mm | 5325_KB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJKA TRUBKY PLASTOVÁ Ø 25mm | 0225_KB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ROZBOČOVACÍ NA POVRCH TVRDÁ | MALÁ ACIDUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | CYKY 5Cx4 (5Jx4) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ ZELENOŽLUTÝ-LANKO | CYA 6 zelenožlutý (H07V-K 6,00 zelenožlutý) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ ZELENOŽLUTÝ | CY 6 zelenožlutý (H07V-U 6 zelenožlutý) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ S KRYTEM | EPS 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA ZEMNÍCÍ POSPOJOVACÍ "BEČOV" | ZSA 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ PÁSKA CU (0.5m) | ZS 16 zemnící páska CU 0,5m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ MaR VS včetně komunikace - AMiT |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLECHOVÝ ŽLAB EKZS 125/50 2m | EKZS 125/50 2m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍKO 125 2m - PLECHOVÝ ŽLAB | V 125 2m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOSNÍK 125 - PLECHOVÝ ŽLAB | N 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOLENO 125/50 90° - PLECHOVÝ ŽLAB | K 125/50 90° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍKO KOLENA 125 90° - PLECHOVÝ ŽLAB | VK 125 90° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOLENO VNĚJŠÍ 125/50 - PLECHOVÝ ŽLAB | KVJ 125/50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍKO KOLENA VNĚJŠÍHO 125 - PLECHOVÝ ŽLAB | VKVJ 125/50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOLENO VNITŘNÍ 125/50 - PLECHOVÝ ŽLAB | KVN 125/50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍKO KOLENA VNITŘNÍHO 125 - PLECHOVÝ ŽLAB | VKVN 125/50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLECHOVÝ ŽLAB EKZS 62/50 2m | EKZS 2m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍKO 62 2m - PLECHOVÝ ŽLAB | V 62 2m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOSNÍK 62 - PLECHOVÝ ŽLAB | N 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOLENO VNĚJŠÍ 62/50 - PLECHOVÝ ŽLAB | KVJ 62/50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍKO KOLENA VNĚJŠÍHO 62 - PLECHOVÝ ŽLAB | VKVJ 62/50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOLENO VNITŘNÍ 62/50 - PLECHOVÝ ŽLAB | KVN 62/50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍKO KOLENA VNITŘNÍHO - PLECHOVÝ ŽLAB | VKVN 62/50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL M6 vratový - PLECHOVÝ ŽLAB | SM M6 vrat. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKA (KOTVA) MOSAZNÁ M8 (pro závitovou tyč) | WBA 8x28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVITOVÁ TYČ M8 - 1m | M8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STROPNÍ DRŽÁK STOJNY | SDS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STOJNA | ST 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRUŽNÝ UZÁVĚR VÍKA - PLECHOVÝ ŽLAB EKZS | PUV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCHRANA HRANY ŽLABU - PLECHOVÝ ŽLAB | OHZ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIŠTA PVC BÍLÁ + VÍKO | EILM 25x20 / 2m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIŠTA PVC BÍLÁ + VÍKO | EILM 40x40 / 2m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKA NATLOUKACÍ M6 | 6x35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ HRDLOVANÁ S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ Ø 20mm (2m) | 1520_KC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍCHYTKA TRUBKY PLASTOVÁ Ø 20mm | 5320_KB | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJKA TRUBKY PLASTOVÁ Ø 20mm | 0220_KB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ MONOFLEX Ø 16mm | 1416E_K50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ (230VAC) s VÍČKEM IP44, na povrch | 5518-2929 S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ROZBOČOVACÍ NA POVRCH MĚKKÁ IP54 85x85x40 | K12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TEPLOTY ODPOROVÝ VENKOVNÍ Ni 1000 Tk 6180 | P11S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TEPLOTY ODPOROVÝ Ni 1000 Tk 6180 | P13S150-100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TEPLOTY ODPOROVÝ RYCHLÝ Ni 1000 Tk 6180 | P16S-100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TEPLOTY ODPOROVÝ RYCHLÝ Ni 1000 Tk 6180 | P16S-160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TEPLOTY ODPOROVÝ VZT Ni 1000 Tk 6180 | P12S-180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ TLAKU 0-6bar G1/2" | 0-6bar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOSTAT DO JÍMKY 30-100°C vč. jímky 100mm | 603070/0020-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR TLAKU (MANOSTAT) VLNOVCOVÝ | KPI 35 -0.2 - 8 bar G1/4" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKO NOUZOVÉ S ARETACÍ komplet | YW1B-V4E01R+box | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detektor výbušných plynů | GI30WN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOSTAT PROSTOROVÝ 0-50°C |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SNÍMAČ ZAPLAVENÍ | SZ4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | CYKY 3Cx2.5 (3Jx2.5) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | CYKY 3Cx1.5 (3Jx1.5) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | J-Y(St)Y 1x2x0.8 rudá | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | J-Y(St)Y 2x2x0.8 rudá | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | J-Y(St)Y 4x2x0.8 rudá | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | CYSY 3Cx1 (H05 VV-F 3G1) barva bílá | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | CYSY 3Cx0.75 (H05 VV-F 3G0.75) barva bílá | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | CYSY 5Cx0.75 (H05 VV-F 5G0.75) barva bílá | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL | CYKY 4Bx1.5 (4Jx1.5) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL ETHERNET STÍNĚNÝ, VENKOVNÍ | FTP cat 5e PE venkovní drát | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ROZBOČOVACÍ NA POVRCH TVRDÁ | MALÁ ACIDUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DROBNÝ POMOCNÝ MATERIÁL | OSTATNÍ MATERIÁL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Vytvořeno dne: 05.02.2024 ¦ autor: Ing. Josef Hubáček